**Висновки / пропозиції щодо стану**

**доступності Іллічівського районного**

**суду міста Маріуполь**

**Дата проведення аудиту доступності (обстеження): 09.11.2017**

**Назва суду: Іллічівський районний суд міста Маріуполь**

**Адреса: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 231**

**Телефон (0629) 47-28-69**

**Факс: -**

**Електрона адреса: inbox@ill.dn.court.gov.ua**

**1) Прилегла територія:**

Прилегла територія біля суду для не пристосована для потреб маломобільних груп населення (МГН).

Відсутні місця для паркування автотранспорту для людей з інвалідністю відповідного розміру, відсутні необхідне маркування та дорожні знаки і виїзд зі стоянки не обладнаний пандусом.

**Рекомендації:**

- Від імені голови суду звернутися до голови місцевої державної адміністрації з проханням вжити заходів

для пониження бордюрів із виконанням похилих пандусів в усіх місцях перетину тротуарів (пішохідних

шляхів) з проїжджою частиною.

**2) Зона паркування автомобілів.**

Зона паркування автомобілів є недоступною для маломобільних груп населення.

**Рекомендації:**

- Промаркувати горизонтальною розміткою місця для паркування а/т осіб з інвалідністю. Це місця має бути шириною 3,5 м, з нанесенням горизонтальної розмітки «Міжнародного символу доступності» (МСД) та встановленням дорожнього знаку 5.38 "Місце для стоянки": разом з МСД .

**3) Входи до будівлі/приміщення:**

Вхід до будівлі частково пристосований для маломобільних груп населення (МГН).

**Рекомендації:**

- Облаштувати сходи поручнями

- Встановити розділовий поручень на сходах;

- Встановити табличку з інформацією про заклад шрифтом Брайля.

**Двері вхідні**

Вхід до суду є доступним для людей з інвалідністю.

**4) Приміщення будівлі суду**

Приміщення будівлі суду є частково доступним для людей з інвалідністю.

**Рекомендації:**

- Збільшити ширину дверей (мінімум до 90 см);

**5) Доступ до загальних приміщень (канцелярія, приймальня тощо):**

Доступ до загальних приміщень суду є частково доступним для маломобільних груп населення.

**Рекомендації:**

- Забезпечити низьку стійку для обслуговування осіб в кріслах-візках;

- Знизити інформаційні стенди;

- Збільшити шрифт інформації на стендах.

**6) Доступність до будівель та приміщень суду із врахуванням потреб осіб з вадами зору та слуху**

Будівля та приміщення суду обмежено пристосована для до потреб осіб з вадами зору та слуху.

**Рекомендації:**

- Провести ряд заходів, спрямованих на покращення доступу осіб з вадами зору та слуху відповідно до ДСТУ-Н В.2.2-31-2011.

**7) Громадські вбиральні.**

Відсутні вбиральні для людей з інвалідністю.

**Рекомендації:**

- В туалетних приміщеннях виконати універсальну кабіну. За неможливості виконати універсальну кабіну в загальних туалетних приміщеннях вишукати окрему кімнату, в якій влаштувати таку кабіну.

Нанести піктограму на дверях туалетного приміщення.

*Примітка:* у суді загалом існують вбиральні тільки для працівників суду, зовсім відсутні вбиральні для відвідувачів.

**8) Доступ до судових послуг:**

Рівень судових послуг є частково забезпеченим.

**Рекомендації:**

- Обладнати місця для осіб з інвалідністю для ознайомлення із матеріалами справи та іншою

документацією;

- Обладнати у приміщенні суду кімнату пристосовану для потреб інвалідів для ознайомлення з матеріалами справ;

- Забезпечити можливість отримання судову інформацію за допомогою телефону/факсу/e-mail;